Руководитель организации

Директор МУ «Импульс»

(должность)

__________________М.В.Курьянов

«    28    »  Марта  2018 г.

П  А  С  П  О Р  Т

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИМПУЛЬС»

на 2017   —   2021     годы

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы | 3 |
| 1. | Анализ текущей ситуации в организации, оценка потенциала энергосбережении | 7 |
| 1.1. | Энергосбережение в водоснабжении | 9 |
| 1.2. | Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении | 10 |
| 1.3. | Энергосбережение в транспорте | 11 |
| 1.4. | Проведение энергетического обследования | 11 |
| 1.5. | Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение | 12 |
| 2. | Цели, задачи сроки и этапы реализации программы | 12 |
| 3. | Система основных программных мероприятий | 12 |
| 4. | Финансовое обеспечение программы | 15 |
| 5. | Ожидаемые конечные результаты и целевые показатели программы | 21 |
| 6. | Оценка неблагоприятных факторов реализации программы | 22 |
| 7. | Механизм реализации программы | 22 |
| 8. | Мониторинг реализации программы | 22 |
| 9. | Расчет тарифных последствий реализации мероприятий | 23 |

| 10. | Расчет годовых значений целевых показателей | 26 |
| --- | --- | --- |
| 11. | Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 27 |
| 12. | Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 29 |
| 13. | Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности | 31 |
| 14. | Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности | 33 |

| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Краснодарский край Новопокровский район пос. Новопокровский ул.Ленина 16а |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактные данные, e-mail) | Курьянов Михаил Владимирович, 8(86149)37232 pokrovskoesp1@rambler.ru |
| Дата начала и окончания действия программы | 2017-2023гг. | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
| Год | Затраты на реализацию программы млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
|  | Всего | В т.ч. капитальные |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы |
|  |  |  |  | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды |
| 2016* | 87,4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 269,8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 269,8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 175,4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 87,4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 72,4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 874,8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Сведения об организации | Организация, организационно-правовая форма: Учреждение ИНН 2344013989 КПП 234401001 Юридический адрес: 353027 Краснодарский край Новопокровский район пос.Новопокровский ул.Ленина д.16а Почтовый адрес: 353027 Краснодарский край Новопокровский район пос.Новопокровский ул.Ленина д.16а Телефон 8(86149) 37-2-11 Директор Михаил Владимирович Курьянов Существующая система налогообложения- общая |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения «Импульс» Покровского сельского поселения на 2017-2021годы». (далее - Программа) |
| Заказчик - координатор Программы | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Организация, осуществляющая организационно- техническое сопровождение Программы | Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района Средства местного бюджета Ориентировочная сумма затрат на мероприятия по энергосбережению - 874,8 тыс. руб. |
| Основная цель Программы | Снижение энергоёмкости экономики МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района не менее чем на 30% в 2021 году по отношению к уровню 2016 года. Проведение энергетического обследования объектов для выявления первоочередных мер сокращения потерь и составление энергетического паспорта, проведение энергосберегающих мероприятий. Установка узлов учета потребляемых энергоресурсов и ввод их в эксплуатацию |
| Основные задачи Программы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами приборного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей, *привлечение средств путем государственной поддержки реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, *планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности *совершенствование и повышение достоверности учета по потреблению топлива и энергии, *интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем информатики; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района; *экономия воды в натуральном и стоимостном выражении *уровень оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов; *динамика изменения фактического объёма потерь воды при её подъеме и транспортировке; *динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при её подъеме и транспортировке; |
| Перечень основных направлений (разделов) Программы | Энергосбережение в водоснабжении; Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении; Энергосбережение в технологических процессах, связанных с деятельностью организации; Энергосбережение в транспорте; Проведение энергетического обследования; Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение. |
| Источники финансирования | Бюджет Покровского сельского поселения, бюджетные ассигнования МУ «Импульс» |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Покровского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Преодоление энергетических барьеров роста экономики МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития учреждения. Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет: повышения их рационального использования, так и за счет: сокращения их стоимости. Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. Улучшение экологической ситуации в Покровском сельском поселении Новопокровского района Краснодарского края |

1. Анализ текущей ситуации в организации, оценка потенциала энергосбережения

Реализация политики энергосбережения на территории ответственности муниципального учреждения «Импульс», основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета поселения.

Настоящая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации.

Программа включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, программой разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей. В программе приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, а также экономический эффект от реализации данных мероприятий.

Разработанная программа предусматривает:

1. Организацию и координацию деятельности учреждения в области энергосбережения.

2. Составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств и осуществление контроля за их исполнением.

3. В пределах предоставленных полномочий осуществление контроля за выполнением договорных обязательств, требований действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области энергетики, эффективным использованием энергии учреждения.

4. Координацию работы по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.

5. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Текущая ситуация.

Оплата  за потребленную электроэнергию  по подъему воды (2014год- 227тыс.Квт)  составляет 1407,6 тыс. рублей, это -  35,6 %  от общих расходов учреждения. Бюджетные расходы на энергопотребление учреждения  в 2014 г., по сравнению с 2010 г.  снизилось на 142 тыс. кВт, что составляет  523,1 тыс. рублей экономии в ценах 2014года.

Таблица №1. Данные о потреблении электрической энергии

при подъеме воды

| ГОДЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс.кВт | 226,9 | 236,6 | 181,5 | 170,0 |
| Оплата за потребленную электроэнергию, тыс.руб. | 1407,6 | 1641,4 | 1406,6 | 1317,5 |

В связи с этим, повышение эффективности потребления энергоресурсов организацией становится экономически актуальным и выгодным.

Частный жилищный сектор,  приборами учета воды обеспечен не в полном количестве: из 861 домовладений  установлено 568 прибора учета (66%).   Вода реализуется исключительно с применением расчетных способов.

Основной причиной этого может являться низкая заинтересованность поставщиков и покупателей ресурсов вследствие высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации приборного парка как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей.

Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения эксплуатирует 8 артезианских скважин, 8 водонапорных башен, водопроводные сети, общей протяженностью 30,01км. Изношенность водопроводных сетей составляет 70%. Значительное количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий в сетях, в результате растут потери воды и эксплуатационные расходы предприятия, оказывающего услуги по водоснабжению.

Объемы потребления воды в жилищном секторе в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличия ванны, душа и т.п.).

Так почти весь объем воды, подаваемой в жилые дома, потребляется населением в жилых помещениях и на полив садово-огородных участков. Одними из основных причин относительно высокого потребления воды являются недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, погодные условия, а также относительно небольшая доля оплаты потребленной воды в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного сектора приборами учета воды находится на низком уровне, что не способствует рациональному использованию воды.

Основаниями для разработки Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.1. Энергосбережение в водоснабжении

Годовой объем производства услуг водоснабжения по МУ «Импульс» 123,4   тыс. м3, уровень потерь 44%, что значительно ниже уровня 2015 года на 5%. Снижение потерь произошло благодаря мероприятиям по энергосбережению, проведенными МУ «Импульс» в 2014-2016годах, которые условно можно разделить на три направления.

Направление 1: Снижение расхода электроэнергии при добыче воды (основная статья затрат МУ «Импульс») за счет применения ресурсо- и энергосберегающих погружных насосов типа 2 ЭЦВ и 3 ЭЦВ, оснащение арт.скважин современными СУЗ типа «Лоцман40+», грамотным подбором насосов по отношению к глубине установки, дебиту скважин, потреблению воды населением и хозяйствующими субъектами, оснащения арт.скважин водомерами для отображения полной информации о количестве добытой питьевой воды.

Направление   2: Снижение потерь воды при транспортировке (что напрямую влияет на расход электроэнергии при добыче) предусматривает комплекс мероприятий (в т. ч. и ЦП по ремонту водопроводных сетей) позволяющих оперативно и качественно обнаруживать и устранять утечки (в т.ч. скрытые) воды на водоводах.

Направление 3: Реализация воды абонентам по приборам учета, предусматривает активную работу по разъяснительной и практической работе по оборудованию всех абонентов приборами учета питьевой воды, что так же будет способствовать отображению реального потребления воды на территории ответственности МУ «Импульс».

1.2. Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении

Часть затрат учреждения идет на оплату за  электроэнергию уличного освещения. МУ «Импульс» эксплуатирует и обслуживает  линии уличного освещения и 50 светильников адресной установки, рассчитываемых по установленной мощности. Замена ДРЛ на энергосберегающие лампы аналогичной световой мощности даёт экономию потребляемой электроэнергии примерно в 5-6 раз. В 2014 году была проведена переоснащение  50 светильников адресной установки и  трех линий уличного освещения энергосберегающими лампами

Таблица №2. Данные о потреблении электрической энергии

уличного освещения

| ГОДЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс.кВт | 39,4 | 37,2 | 32,4 | 31,6 |
| Оплата за потребленную электроэнергию, тыс.руб. | 260,0 | 258,4 | 251,9 | 157,0 |

Замена неэффективных ламп, включая, люминесцентные лампы в системах освещения МУ «Импульс» позволит реализовать потенциал энергосбережения

В организации  все  линии уличного освещения оборудованы приборами учета электрической энергии.

Для повышения эффективности мероприятий по энергосбережению четыре линии уличного освещения оборудованы программируемыми таймерами включения.

1.3. Энергосбережение в транспорте

МУ «Импульс» имеет пять  транспортных средства (Нива-Шевроле, ГАЗ 5312,УАЗ-315122, трактор БЕЛАРУС -82,1, экскаватор ЭО-2621В-2).

Затраты на покупку топлива для транспортных средств составляют 344,9 тыс. руб. в год. Данные об объеме потребления топлива приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Данные о потреблении топлива для транспортных средств

| Наименование показателя | Легковой автотранспорт | Грузовой |
| --- | --- | --- |
|  | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе |
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. |
| Количество транспортных единиц | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| расход топлива за 2011год, тыс.литров | 5 | 0 | 0 | 0,1 | 2,2 | 0 |

Для сокращения топливно-энергетических ресурсов в транспортной области проводятся мероприятия по оптимизации передвижения транспорта, совмещение маршрутов и строгое соблюдение лимитов ТЭР. Проведение данных мероприятий позволит добиться экономии   топливно-энергетических ресурсов  до 3% в год и не менее 15% к 2021году.

Сводный расчет годовой экономии ТЭР и воды от реализации всего комплекса мер, направленных на энергосбережение приведен в таблице № 6.

Таблица № 4 - Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мер, направленных на энергосбережение

1.4.  Проведение энергетического обследования

Энергетическое обследование осуществляется в отношении организации и объектов, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов.

Энергетическое обследование – до 31 декабря 2018г., последующие – не реже чем один раз в 5 лет.

| Наименование организации | Годовой потенциал экономии ТЭР, возможный к реализации при выполнении Программы |
| --- | --- |
|  | освещение | вода | топливо | ИТОГО |
|  | тыс. кВт*ч | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб | тыс. т. | тыс.руб. | тыс. руб |
| МУ «Импульс» | 26,3 | 216,3 | - | - | 0,25 | 7,0 | 223,3 |

1.5. Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение

Основанием для разработки данной программы является Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель программы: Снижение энергоемкости потребления ресурсов, повышение энергетической эффективности.

Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:

-энергосбережение в водоснабжении;

-энергосбережение в системе электроснабжения, уличное  и внутреннем освещении;

-энергосбережение в технологических процессах, связанных с основной деятельностью организации;

-энергосбережение в транспорте;

-проведение энергетического обследования;

-нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

Срок реализации программы – 2017-2021 годы.

3. Система основных программных мероприятий

Система программных мероприятий, обеспечивающая достижение целей и задач Программы представлена в таблице №7 «Перечень мероприятий Программы»

Таблица №7 - Перечень мероприятий  программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы по реализации программы | 2017 г. | Директор МУ |
| 2 | Внедрение идей энергосбережения в производство | 2017 г. | Директор МУ |
| 3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2017-2021 г. | Директор МУ |
| 4 | Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |
| 5 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | 2018 г. | МУ «Импульс» |
| 6 | Оснащение зданий, строений, сооружений, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |
| 7 | Замена насоса ЭЦВ на насосы типа 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, «Педролло» | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 8 | Установка станции управления и защиты типа «Лоцтам-40+» | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 9 | Замена металлических труб на полиэтиленовые | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 10 | Проведение мониторингов по эффективности реализуемых мероприятий | ежегодно | МУ «Импульс» |
| 11 | Установка водомеров потребителям воды | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |

Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (приложение № 1).

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % | 100 | 100 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 |
| 4. | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 |

В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала энергоэффективности  в МУ «Импульс» является обоснованным реализация мероприятий, направленных на энергосбережение в организации.

3.1. Мероприятия, направленные энергосбережение в водоснабжении:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения);

- установка приборов учета у потребителей ресурсов (воды);

- внедрение энергосберегающих технологий;

3.2. Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении:

- замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные;

-  применение современного энергоэффективного оборудования

3.3 Мероприятия, направленные на энергосбережение в технологических процессах, связанных с деятельностью организации.

3.4 Мероприятия, направленные на энергосбережение в транспорте.

3.5. Проведение энергетического обследования:

-  определение перечня объектов, технологических процессов, связанных с производством, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов, подлежащих энергетическому обследованию;

- разработка плана мероприятий по проведению энергетического обследования;

- определение объема необходимого финансирования для проведения энергетического обследования;

3.6. Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

Нормативно-правовое обеспечение программы осуществляется на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Постановление  об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Плана по энергосбережению

Участия в семинарах

Проведения организационных мероприятия и бесед с сотрудниками организации по вопросам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пропаганде энергосбережения)

Реализация указанных мероприятий позволит сократить потребление энергетических ресурсов на подъем и транспортировку воды, реализовать потенциал в области энергосбережения МУ «Импульс».

4. Финансовое обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме 874,8 тыс. руб.

Ниже приведены данные об объеме и источниках финансирования Программ (по годам).

3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2017-2021 годы"

тыс. рублей № п/п Наименование мероприятия Статус * Источник финансирования Объем финансирования, всего (тыс. руб.) В том числе по годам Непосредственный результат реализации мероприятия Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Цель Эффективное использование энергетических ресурсов сельского поселения 1.1 Задача Проведение комплекса организационно - правовых, мероприятий по управлению энергосбережением на территории поселения 1.1.1 Принятие муниципальных нормативно – правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведения конкурсов и уточнения при формировании бюджета на очередной финансовый год всего финансирования не требуется создание системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения МУ «Импульс» федеральный бюджет краевой бюджет бюджет сельского поселения внебюджетные источники 1.2 Задача Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций, энергосбережение в организациях, снижение объемов потребления энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении 1.2.1 нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 учет показателей энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд МУ «Импульс» федеральный бюджет краевой бюджет бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники 1.3 Задача Обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергоснабжения, реализация мероприятий по реформе ЖКХ – учет потребления, энергетические обследования и надзор за эффективным использованием энергоресурсов 1.3.1 повышение энергоэффективности в системах водоснабжения 1.3.1.1 Учет энергетических ресурсов 773,3 60,0 238,5 238,5 161,3 75,0 снижение доли собственного и производственного потребления, потерь в сетях, повышение надежности и управляемости системы МУ «Импульс» федеральный бюджет краевой бюджет бюджет сельского поселения 773,3 60,0 238,5 238,5 161,3 75,0 внебюджетные источники 1. Установка приборов учета воды на артезианских скважинах: счетчик эл. энергии, счетчик турбинный, станций СУЗ всего 96,2 17,0 17,0 17,0 16,0 29,2 внедрение автоматизированной системы контроля и управления энергией на объектах краевой бюджет бюджет сельского поселения 96,2 17,0 17,0 17,0 16,0 29,2 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Замена насосов типа ЭЦВ на ресурсо- и энергосберегающие насосы типа 2ЭЦВ и 3ЭЦВ всего 431,1 43,0 127,7 127,7 86,9 45,8 снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на электрическую энергию краевой бюджет бюджет сельского поселения 431,1 43,0 127,7 127,7 86,9 45,8 3. Замена металлических труб на полиэтиленовые, приобретение материалов всего 246,0 0 93,8 93,8 58,4 0 снижение нагрузки по оплате услуг водоснабжения, предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам федеральный бюджет краевой бюджет бюджет сельского поселения 246,0 0 93,8 93,8 58,4 0 1.4 Задача повышение энергоэффективности в благоустройстве 1.4.1 Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие на уличном освещении с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребляемой электрической энергии на территории сельского поселения всего 69,5 12,4 15,3 15,3 14,1 12,4 снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности МУ «Импульс» федеральный бюджет краевой бюджет бюджет сельского поселения 69,5 12,4 15,3 15,3 14,1 12,4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.5 Задача Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности с разработкой энергетических паспортов зданий 1.5.1 проведение обязательных энергетических обследований, подготовка энергетических паспортов администрации и муниципальных учреждений сельского поселения всего 32,0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 МУ «Импульс» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджет сельского поселения 32,0 0 16,0 16,0 0,0 0,0 ВСЕГО 874,8 269,8 269,8 175,4 87,4 72,4 бюджет сельского поселения 874,8 269,8 269,8 175,4 87,4 72,4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствие с проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

5. Ожидаемые конечные результаты и целевые показатели комплексной программы

5.1.В 2021 планируется достичь следующие основные показатели к уровню 2016года:

-снижение подъема и транспортировки холодной воды (тыс. м3 30 %);

-снижение потребления электрической энергии (кВтч/год, 30%);

-Увеличение доли автотранспортных средств с улучшенными показателями топливной экономичности.

5.2.Для объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории, обслуживающей МУ «Импульс», (Д му, ээ) определяется по формуле:

Д му, ээ= (ОП му, ээ. учет/ ОП му, ээ. общий) Х 100(%),

где:

ОП му, ээ. учет- объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс» электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт. ч;

ОП му, ээ. общий - общий объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс», электрической энергии, тыс. кВт. ч;

5.3. Для объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории, обслуживающей МУ «Импульс»,

(Д му, хвс) определяется по формуле:

Д му, хвс= (ОП му, хвс. учет/ ОП му, вс. общий) Х 100(%),

где:

ОП му, хвс. учет- объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс» холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОП му, хвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс»,  холодной воды, тыс. куб. м;

  - Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (Уму. ээ. освещения) определяется по формуле:

У му. ээ. освещение =ОП му. ээ. освещение/ П му. освещение (кВт. ч./кв.м),

где:

ОП му. ээ. освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории, обслуживающей МУ «Импульс, кВт. ч;

П му. освещение – общая площадь уличного освещения территории, обслуживающей МУ «Импульс, на конец года, кв.м.

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации комплексной программы

решения

В рамках разработки программы, проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности МУ «Импульс» также возможные решения, инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию Программы, необходимо выделить следующие:

- повышение тарифов на электроэнергию.

7. Механизм реализации комплексной программы

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет – директор МУ «Импульс» заказчик -  Администрация Покровского сельского поселения.

8. Мониторинг реализации комплексной программы

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основе проведения анализа данных в рамках реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого заказчиком Программы (организацией).

Система показателей обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение поставленных в рамках программы целей за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в программу.

9. Расчет тарифных последствий реализации мероприятий.

| Расчет тарифа на услуги холодного водоснабжения для МУ "Импульс" Покровского с/п Новопокровского района |
| --- |
| Статьи затрат | Ед. изм. | Утверждено на 2015 год | Расчет тарифа на 2016 год | Расчет тарифа на 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подъем воды | тыс. куб.м | 259,59 | 223,94 | 223,94 |  |
| Объем покупной воды | тыс. куб.м |  |  |  |  |
| Всего поднято воды и получено со стороны | тыс. куб.м | 259,59 | 223,94 | 223,94 |  |
| Общие потери | тыс. куб.м | 90,0 | 77,64 | 77,64 |  |
|  | % | 34,67 | 34,67 | 34,67 |  |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 169,59 | 146,30 | 146,30 |  |
| Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб.м |  |  |  |  |
| Реализация услуг, в том числе | тыс. куб.м | 169,59 | 146,30 | 146,30 |  |
| - население | тыс. куб.м | 131,19 | 114,20 | 114,2 |  |
| - бюджетные организации | тыс. куб.м | 3,60 | 5,40 | 5,40 |  |
| - прочие потребители | тыс. куб.м | 34,80 | 26,8 | 26,8 |  |
| - реализовано перепродавцам услуг | тыс. куб.м |  |  |  |  |
| Расходы |
| Расходы по покупной воде | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Расходы по электроэнергии | тыс. кВт/ч | 161,67 | 140,81 | 140,81 |  |
|  | тыс. руб. | 1051,42 | 1018,39 | 1158,15 |  |
| Аренда основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 54,98 | 54,98 | 54,98 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 496,20 | 532,92 | 532,92 |  |
| численность | человек | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| Начисления на фонд оплаты труда | тыс. руб. | 149,85 | 160,94 | 160,94 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 232,80 | 209,30 | 209,30 |  |
| Налоги, в том числе: | тыс. руб. | 61,30 | 58,79 | 67,68 |  |
| - водный налог | тыс. руб. | 52,99 | 58,79 | 67,68 |  |
| - плата за загрязнение окружающей природной среды | тыс. руб. | 0,42 | 0 | 0 |  |
| - налог на имущество | тыс. руб. | 4,47 | 0 | 0 |  |
| - транспортный налог | тыс. руб. | 3,42 | 0 | 0 |  |
| - налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Охрана труда и ТБ | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Цеховые расходы, в т.ч | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 647,31 | 763,39 | 523,2 |  |
| Итого расходы | тыс. руб. | 2693,86 | 2798,71 | 2707,17 |  |
| Производственная с/сть | тыс. руб. | 15,89 | 19,13 | 18,50 |  |
| Общехозяйственные расходы, в том числе | тыс. руб. | 339,44 | 49,57 | 256,14 |  |
| Расходы по программе энергосбережения | тыс. руб. | 175,4 | 87,4 | 72,4 |  |
| Всего доходов (без НДС) | тыс. руб. | 3033,30 | 2848,28 | 2963,31 |  |
| Тариф (без НДС) | руб./м3 | 17,89 | 19,47 | 20,25 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Расчет годовых значений

целевых показателей

|  | Критерии | ед. изм. | базовый 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение потребления муниципальными учреждениями «Импульс» Покровского сельского поселения энергоресурсов и воды в натуральном выражении не менее чем на 3 % |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | электрической энергии | тыс. кВт/ час | 282 | 274 | 266 | 258 | 250 |
|  |  | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | В стоимостном выражении В ценах 2016 года 6,94руб./ Кв/ч. | Тыс. руб. |  | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.2. | водоснабжения | тыс. м3 | 307 | 298 | 289 | 280 | 271 |
|  |  | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | В стоимостном выражении В ценах 2016 года 19,47 руб.м3 | Тыс. руб. |  | 175 | 175 | 175 | 175 |

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2016 г.* | Плановые значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений , оснащенных приборами учета воды | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

| 1.3 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения | % | - | - | 5 | 30 | 60 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | - | - | 95 | 70 | 40 | 0 |  |
| 1.5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход ЭЭ на эдиницу на общий объём отпуска воды в сеть | кВт*ч/ мЗ | - | - | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,095 |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Базовый год— предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед.изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2016г | Плановые показатели целевых и прочих показателей по годам | Фактические значения целевых и прочих показателей по годам | Отклонение, ед. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля строений , сооружений, арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход ЭЭ на единицу на общий объем отпуска воды в сеть | % | - | - | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |